## Orçamento
MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/ RS
Data Base:
|  |  | RUA COBERTA | [11 empty] | BDI:
|  |  | Avenida dos Estados, trecho entre a Av. Brasil e o Arroio Quatro Colônias | [11 empty] | RRT:
ORÇAMENTO
Item | Origem | Código | Descrição dos Serviços | Observações | Quant. | Unid. | CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | CUSTO TOTAL SEM BDI |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS COM BDI |  |  | CUSTO TOTAL COM BDI
[7 empty] | M. O. | Material | TOTAL | M. O. | Material | TOTAL | M. O. | Material | TOTAL | M. O. | Material | TOTAL
[7 empty] | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$) | (R$)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
1.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 120 | h
1.2 | SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12 | mes
1.3 | SINAPI | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 12 | mes
1.4 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Equipamentos inclusos na composição | 160 | h
1.5 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Equipamentos inclusos na composição | 160 | h
Total do Grupo 1.0
2.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | COMPOSIÇÃO | 001-CANT | PLACA DE OBRA | 2,00x2,00m | 4 | m²
2.2 | SINAPI | 95648 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 |  | 1 | un
2.3 | SINAPI | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  | 1 | un
2.4 | SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  | 1 | un
2.5 | COMPOSIÇÃO | 012118-A | INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA COM POSTE+ATERRAMENTO |  | 1 | un
2.6 | SINAPI | 98459-A | TAPUME COM TELHA METÁLICA | H = 1,80m | 531 | m²
2.7 | SINAPI | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  | 12 | mes
2.8 | SINAPI | 00010777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  | 12 | mes
2.9 | SINAPI | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 02 containers peso médio de 2,40t x 30km x 2 (mobil + desmobil) | 288 | txkm
2.10 | COMPOSIÇÃO | 012209-A | BARRACAO PARA AÇO E FORMAS |  | 52 | m²
2.11 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 |  | 230 | m
2.12 | SICRO3 | 5213364 | REMOÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO | 05 unidades (45x70cm) | 1.69 | m²
Total do Grupo 2.0
3.0 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Corte p/ blocos de 4,20x1,80m + Rede de água de 14,00mx0,70m + Rede de energia 9,20x2x0,70m | 173.88 | m²
3.2 | SINAPI | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | Passeio publico existente/ pátio estacionamento para execução das tubulações | 550 | m²
3.3 | COMPOSIÇÃO | 022020-A | RETIRADA MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO | Passeio publico existente/ pátio estacionamento para execução das tubulações | 29 | m
3.4 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | P/ blocos = 4,20x1,80x2,50m | 378 | m³
3.5 | SINAPI | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 |  | 560 | m
3.6 | SINAPI | 00044535 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | Lançamento incluso na composição da estaca, por isso tão somente valor de material | 40 | m³
3.7 | SINAPI | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Fundo do bloco = 4,20x1,80x0,10m | 15.2 | m³
3.8 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 |  | 40 | un
3.9 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | Blocos + pescoços | 360.4 | m²
3.10 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Blocos + pescoços | 5663.32 | kg
3.11 | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Blocos + pescoços | 1960 | kg
3.12 | SINAPI | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Blocos + pescoços | 4769.69 | kg
3.13 | COMPOSIÇÃO | 96557-A | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | Blocos + pescoços | 151.6 | m³
3.14 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 |  | 173.48 | m³
3.15 | SINAPI | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  | 315 | m³
Total do Grupo 3.0
4.0 |  |  | SUPRAESTRUTURA
4.1 | COMPOSIÇÃO | 92421-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA SERRADA E CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA P/ MOLDAGEM (CURVAS/ FORMATO), 4 UTILIZAÇÕES | Pilares | 290.5 | m²
4.2 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Pilares | 872.26 | kg
4.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Pilares | 770.14 | kg
4.4 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Pilares | 480.73 | kg
4.5 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Pilares | 4715.6 | kg
4.6 | COMPOSIÇÃO | 103672-B | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | Pilares | 37.7 | m³
Total do Grupo 4.0
5.0 |  |  | COBERTURA
5.1 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA (ARCO/ PLANA/ CAMA DE FORRO) - INCLUSO PINTURA |  | 94518.01 | kg
5.2 | COMPOSIÇÃO | 94449-A | TELHAMENTO COM TELHA POLICARBONATO 0,8 MM, INCLUSO IÇAMENTO | Cobertura em arco | 1180 | m²
5.3 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | Coberturas planas | 449.28 | m²
5.4 | COMPOSIÇÃO | 96486-A | FORRO LAMBRI DE ALUMINIO AMADEIRADO (CAMA DE FORRO INCLUSA NA ESTRUTURA METÁLICA - ITEM 5.1) | Coberturas planas | 449.28 | m²
5.5 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Rufo + algerozas | 439.2 | m
5.6 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | 172.8 | m
5.7 | COMPOSIÇÃO | 94228-A | CONDUTOR VERTICAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL/ FIXAÇÃO |  | 57.6 | m
5.8 | COMPOSIÇÃO | 94231-A | TESTEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 15 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL |  | 180.8 | m
Total do Grupo 5.0
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
6.1 | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO |  | 100.5 | m
6.2 | COMPOSIÇÃO | 89512-A | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO |  | 96.5 | m
6.3 | COMPOSIÇÃO | 95694-A | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO |  | 18 | un
6.4 | SINAPI | 104168 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO |  | 16 | un
6.5 | SINAPI | 104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO |  | 1 | un
6.6 | COMPOSIÇÃO | 104176-B | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO |  | 5 | un
6.7 | COMPOSIÇÃO | 89557-A | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO |  | 1 | un
6.8 | COMPOSIÇÃO | 97883-A | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E COM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M |  | 3 | un
Total do Grupo 6.0
7.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
7.1 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 397.1 | m
7.2 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 23 | un
7.3 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 3 | un
7.4 | SINAPI | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 18 | un
7.5 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 16 | un
7.6 | COMPOSIÇÃO | 86911-A | TORNEIRA ESFERA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 18 | un
7.7 | SINAPI | 103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 2 | un
Total do Grupo 7.0
8.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | COMPOSIÇÃO | 97600-A | REFLETOR LED 200W COLORIDO COM CONTROLE REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 54 | un
8.2 | COMPOSIÇÃO | 97600-B | REFLETOR LED 150W COR NEUTRA (INFERIOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Lumnárias inferiores (piso) | 4 | un
8.3 | COMPOSIÇÃO | 97600-B | REFLETOR LED 150W COR NEUTRA (SUPERIOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Luminárias superiores | 90 | un
8.4 | COMPOSIÇÃO | 91991-A | TOMADA ALTA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, COM SUPORTE E COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 36 | un
8.5 | COMPOSIÇÃO | 100556-A | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM |  | 240 | un
8.6 | COMPOSIÇÃO | 100556-B | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM |  | 12 | un
8.7 | COMPOSIÇÃO | 100556-C | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM |  | 5 | un
8.8 | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 216 | m
8.9 | COMPOSIÇÃO | 95728-A | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 155 | m
8.10 | COMPOSIÇÃO | 95728-B | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 10 | m
8.11 | COMPOSIÇÃO | 95728-C | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 75 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 50 | m
8.12 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 150 | m
8.13 | COMPOSIÇÃO | 97670-A | ELETRODUTO TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4") |  | 75 | m
8.14 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 2300 | m
8.15 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 370 | m
8.16 | SINAPI | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 340 | m
8.17 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 85 | m
8.18 | COMPOSIÇÃO | 101564-A | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 450/750V, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 150 | m
8.19 | COMPOSIÇÃO | 92992-A | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 220 | m
8.20 | SINAPI | 92992-B | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO HEPR, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 350 | m
8.21 | SINAPI | 92996-A | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO HEPR, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 500 | m
8.22 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 6 | un
8.23 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 18 | un
8.24 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 120A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | un
8.25 | SINAPI | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | un
8.26 | COMPOSIÇÃO | 64817-A | DISPOSITIVO DR 2 POLOS 30MA 40 A TIPO AC |  | 18 | un
8.27 | COMPOSIÇÃO | 064817-A | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) |  | 4 | un
8.28 | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 90 | un
8.29 | SINAPI | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 90 | un
8.30 | SINAPI | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 5 | un
8.31 | SINAPI | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 50 | un
8.32 | COMPOSIÇÃO | 93022-A | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 20 | un
8.33 | COMPOSIÇÃO | 101878-A | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | un
8.34 | COMPOSIÇÃO | 101878-B | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | un
8.35 | COMPOSIÇÃO | 018 - INEL | GAIOLA DE PROTEÇÃO DE LUMINÁRIAS - PERFIL CANTONEIRA/ TELA CHAPA EXPANDIDA | Proteção luminárias inferiores | 4 | un
8.36 | COMPOSIÇÃO | 97883-A | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E COM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M |  | 5 | un
8.37 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 36 | un
8.38 | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Aterramento | 12 | m
8.39 | SINAPI | 91917 | CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, DN 32 MM (1"), ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Aterramento | 2 | un
8.40 | SINAPI | 078054-A | ATERRAMENTO - CABO DE AÇO GALVANIZADO | Aterramento | 20 | un
8.41 | COMPOSIÇÃO | 93022-B | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM (4"), ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Aterramento | 6 | un
8.42 | SINAPI | 103491 | CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | 7.2 | m³
Total do Grupo 8.0
9.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO
9.1 | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | Floreiras | 136 | m
9.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Acessos nivelados | 29 | m
9.3 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | Nivelamento do acesso | 2.19 | m³
9.4 | SINAPI | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | Calçada removida | 550 | m²
9.5 | COMPOSIÇÃO | 98458-A | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA ESTRUTURAS | Proteção das estruturas para execução da pavimentação | 152 | m²
9.6 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | Recomposição de pavimento na região de escavação dos blocos. Área de corte de asfalto menos áreas de canteiros | 9.6 | m³
9.7 | SICRO3 | 4011351 | IMPRIMAÇÃO ASFALTO DILUÍDO | Área de corte de asfalto (menos áreas de canteiros) + travessias elétricas e de água | 118.68 | m²
9.8 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | Espessura 3,0cm - Recomposição de pavimento na região de escavação dos blocos + travessias | 3.56 | m³
9.9 | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | DMT 18,70km | 66.57 | m³xkm
9.10 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | Área de capeamento | 2051 | m²
9.11 | SINAPI | 95993 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | Espessura 4,0cm | 113.6 | m³
9.12 | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | DMT 18,70km | 2124.32 | m³xkm
9.13 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA |  | 390 | m
9.14 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL | Área de faixas elevadas | 234 | m²
9.15 | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | Entre faixas elevadas | 431 | m
9.16 | SICRO3 | 5213362 | TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | 40 | un
Total do Grupo 9.0
10.0 |  |  | URBANISMO | URBANISMO
10.1 | COMPOSIÇÃO | 150125-A | APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS |  | 391.99 | m²
10.2 | SINAPI | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) | Condutores pluviais, rufos, testeiras, gradis de luminárias | 157.08 | m²
10.3 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* | Floreiras = pisantes de 1,10x0,20x0,05mx10 unid. + área útil de floreira de 1,67m²x0,05x20 unid. | 1.78 | m³
10.4 | COMPOSIÇÃO | 98509-A | PLANTIO DE VEGETAÇÃO | Plantio de toda vegetação e espalhamento de terra | 440 | un
10.5 | SINAPI | 00007253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Área interna de floreiras, menos seção do pilar, menos área de brita (espessura 0,20cm) | 4.4 | m³
10.6 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | LIRIOPES (VEGETAÇÃO) |  | 160 | un
10.7 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | ASPARGO VELA (VEGETAÇÃO) |  | 140 | un
10.8 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | BULBINE (VEGETAÇÃO) |  | 140 | un
10.9 | COMPOSIÇÃO | 034070-A | BALIZADORES METÁLICOS |  | 36 | un
10.10 | SICRO3 | 5213465 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  | 6 | un
10.11 | SICRO3 | 5213864 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO EIMPLANTAÇÃO |  | 6 | un
Total do Grupo 10.0
11.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | SERVIÇOS FINAIS
11.1 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  | 683 | m²
11.2 | COMPOSIÇÃO | 210825-A | DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS |  | 20 | m²
11.3 | COMPOSIÇÃO | 2450 -A | LIMPEZA GERAL DE OBRA |  | 1206 | m²
Total do Grupo 11.0
Total Geral do Orçamento
OBSERVAÇÕES:
Leis Sociais:
Horista: | 81.85% | 81.85%
Mensalista: | 45.74% | 45.74%