## PLANILHA ORÇ.
MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/ RS FINALIZAÇÃO CENTRO VIDA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLOGICAS AVENIDA DOS ESTADOS ESQUINA RUA AIMORÉ | [11 empty] | Data Base: Dezembro/2021 - Desonerado BDI: 26,46% BDI DIFERENCIADO: 22,54% |  |  | BDI | 26.46% | BDI dif. | 22.54%
ORÇAMENTO
Item | Cód.SINAPI | Descrição dos Serviços | Quant. | Quant. | Unid. | CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | CUSTOS UNITÁRIOS c/ BDI |  |  | CUSTO TOTAL c/ BDI
|  |  | ORIGINAL | SALDO |  | Material (R$) | M. O. (R$) | TOTAL (R$) | Material (R$) | M. O. (R$) | TOTAL (R$) | Material (R$) | M. O. (R$) | TOTAL (R$)
1 |  | Serviços Iniciais
1.1 | 74209/001 | Placa de obra - pintada/fixada estrutura de madeira (2,00x1,25m) | 2.5 | 2.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 10775 | Container p/ escritório (com sanitário) | 12 | 5 | mês |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | 15 | 5 | mês |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ORÇ001 | Entrada definitiva de energia 1 consumidor trifásico 100A - padrão RGE | 1 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | 761.97 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 1.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | Supraestrutura - Nível de Piso
3.1 | 92762 | Corte, dobra e montagem de armadura CA-50 ø10,0mm |  | 100.0632 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 92760 | Corte, dobra e montagem de armadura CA-50 ø6,3mm |  | 22.24 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 92759 | Corte, dobra e montagem de armadura CA-60 ø5,0mm |  | 213.6456 | kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 92446 | Forma (fabricação, montagem e desmontagem) |  | 1.8 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | COMP001 | DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES |  | 30.7833 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | COMP002 | Concreto usinado FCK 30MPA (vigas/ lajes) |  | 1.993 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 3.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
7 |  | Impermeabilização
7.1 | 98557 | Imperm. com emulsão asfáltica 2 demãos - h=1,0m (grês/ vigas 03 faces/ áreas molhadas) | 367,98 | 69.58 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 98547 | Imperm. manta asfáltica 02 camadas 3,0/ 4,0mm (laje acesso e consultórios - nível térreo e cobertura) | 45,79 | 45.79 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | COMP003 | Imperm. asfalto elastomérico, primer e poliéster flexível - laje sala atividades | 76,00 | 76 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 7.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | Paredes e Divisórias
8.1 | 103322 | Alvenaria em blocos cerâmicos furados 9x19x39cm (sala ativ./det. consult) | 55,32 | 55.32 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 103325 | Alvenaria em blocos cerâmicos furados 14x19x39cm (sanit./ platib./ reserv. e rampas de acesso) | 496,78 | 26.5035 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | COMP004 | Paredes em gesso acartonado, ench. em lã de rocha (perfil met. 90mm) | 626,13 | 571.075 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | COMP005 | Divisórias em granito espessura 2,0cm | 16,46 | 16.46 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | COMP006 | Paredes em gesso acartonado reforçado, ench. em lã de rocha (perfil met. 90mm) |  | 34.65 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | COMP007 | Paredes em gesso acartonado RU - "gesso verde" reforçado, ench. em lã de rocha (perfil met. 90mm) |  | 147.843 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 8.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | Cobertura
9.1 | ORÇ003 | Pergolado metálico de acesso - BDI dirferenciado | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | ORÇ004 | Vidro temperado/ laminado 5+5mm instalado (pergolado) - BDI dirferenciado | 61,95 | 61.95 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 92608 | Tesoura inteira em aço - vão até 6,0m | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 92610 | Tesoura inteira em aço - vão até 7,0m | 4,00 | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 92614 | Tesoura inteira em aço - vão até 9,0m | 6,00 | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | 92616 | Tesoura inteira em aço - vão até 10,0m | 10,00 | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | 92580 | Trama de aço composta de terças para telha metálica | 660,34 | 660.34 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | 94213 | Cobertura com telhas metálicas e = 0,5mm | 660,34 | 660.34 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | 94228 | Calha metálica corte 60 | 136,01 | 136.01 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | COMP008 | Algeroz metálico corte 40 | 101,98 | 101.98 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | 94231 | Rufo metálico corte 25 | 238,26 | 238.26 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 9.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
10 |  | Pavimentação
10.1 | 88477 | Regularização de contrapiso (+/- 3,0cm) | 710,44 | 710.44 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | COMP009 | Piso porcelanato 80x80cm | 493,15 | 493.15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | COMP010 | Piso porcelanato 20x120cm | 130,14 | 130.14 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | COMP011 | Piso vinílico em réguas | 87,15 | 87.15 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | COMP012 | Rodapé poliestireno 10,0cm | 432,49 | 432.49 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | 96623 | Lastro de brita 10cm (abrigo/ compressor/base reservatórios/ levigado) | 13,42 | 16.22 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | COMP013 | Contrapiso 8,0cm (abrigo/ compressor/base reservatórios/ levigado) | 134,29 | 162.29 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | 87249 | Piso cerâmico 40x40cm | 11,49 | 11.49 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | COMP014 | Basalto levigado natural 60x60cm | 203,36 | 203.36 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | 98689 | Soleira de basalto (acessos) | 17,40 | 17.4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 10.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
11 |  | Revestimento
11.1 | 87904 | Chapisco | 2.201,97 | 202.8715 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 87549 | Emboço | 265,92 | 265.92 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 87547 | Massa única | 2.004,38 | 423.5 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | COMP015 | Revestimento cerâmico 30x60cm | 375,23 | 375.23 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 96114 | Forro em chapa de gesso acartonado | 662,60 | 662.6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | COMP016 | Massa corrida | 2.238,67 | 2238.67 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | 98689 | Soleira de basalto polido (rampa funcionários - mureta) | 37,55 | 37.55 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 11.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
12 |  | Esquadrias
12.1 | 91341 | Portas venezianas de alumínio (acesso/ reserv./ porão/ compres./ resíduos) | 18,42 | 18.42 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | 90849 + 90830 | Porta interna em madeira semi-oca 80x210cm completa | 3,00 | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | 90850 + 90830 | Porta interna em madeira semi-oca 90x210cm completa | 27,00 | 27 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | COMP017 | Porta interna em madeira semi-oca 120x210cm com visor completa | 3,00 | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | COMP018 | Esquadrias de alumínio com tela milimetrica (grafite fosco) | 196,07 | 234.7875 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | COMP019 | Vidro liso 5,0mm | 190,47 | 190.47 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | COMP020 | Vidro canelado 5,0mm (vestiários) | 5,60 | 5.6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | ORÇ008 | Vidro temperado/ laminado (5+5) + porta de acesso 2x120x320cm - BDI diferenciado | 21,12 | 21.12 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | ORÇ009 | Vidro temperado/ laminado (5+5) fixo | 17,60 | 17.6 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10 | ORÇ010 | Porta de vidro temperado/ laminado branco intra vidros (5+5) 90x190cm | 2,00 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 | ORÇ010 | Porta de vidro temperado/ laminado branco intra vidros (5+5) 80x190cm | 6,00 | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | ORÇ011 | Porta de vidro temperado/ laminado branco intra vidros (5+5) 70x190cm | 4,00 | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | COMP021 | Pingadeira de basalto cinza lustrado | 55,20 | 79.8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 12.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
13 |  | Pinturas
13.1 | 88485 | Selador paredes internas/externa (inclus. gesso) | 4.243,04 | 4271.04 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 88489 | Pintua acrílica (interna/ externa/ laje/ gesso) | 4.243,04 | 4271.04 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | COMP022 | Pintura esmate - madeira (portas) | 123,48 | 123.48 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | COMP023 | Pintura esmate - metal (pergolado/ cercamento) | 400,46 | 591.46 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 13.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
14 |  | Instalações Pluviais
14.1 | COMP024 | Caixa de inspeção 80x80cm c/ tampa (h=1,00m) | 9,00 | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | 89578 | Tubo de queda pluvial PVC DN 100mm | 100,90 | 23.12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | 89576 | Tubo de queda pluvial PVC DN 50mm (limpeza reserv.) | 7,00 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | 89508 | Tubo PVC rígido DN 40mm (condutor horizontal) | 29,30 | 19.3 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | 89512 | Tubo PVC rígido DN 100mm (condutor horizontal) | 46,80 | 7.8 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | COMP025 | Tubo PVC rígido DN 150mm (condutor horizontal) | 50,50 | 25.25 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | COMP026 | Tubo concreto ponta bolsa DN 300mm (condutor horizontal) | 70,71 | 35.355 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | 89865 | Dreno ar condicionado DN 25mm | 158,40 | 79.2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | 97331 | Tubulação de cobre para compressores - ODONTO (curvas longas) | 36,00 | 36 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0 | 20 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.11 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.12 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 14.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
15 |  | Instalações Cloacais
15.1 | 89711 | Tubo PVC série normal DN 40mm | 53,20 | 5.2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | 89712 | Tubo PVC série normal DN 50mm | 130,80 | 33.26 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | 89713 | Tubo PVC série normal DN 75mm | 21,30 | 8.95 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | 89714 | Tubo PVC série normal DN 100mm | 161,40 | 18.88 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | 89708 | Caixa sifonada DN 150 | 12,00 | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | 89709 | Ralo sifonado DN 100 | 6,00 | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.7 | 98102 | Caixa de gordura DN 400mm | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.8 | COMP027 | Fossa séptica pré moldada V = 5,36m³ | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.9 | COMP028 | Filtro anaeróbio pré moldado V = 5,30m³ (incluso brita) | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.10 | COMP029 | Chaminé de inspeção ø600mm com tampa em concreto | 2,00 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.11 | COMP030 | Impermeabilização interna de fossa e filtro com hidroasfalto - 02 demãos | 20,72 | 20.72 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.12 | 89849 | Tubo PVC série normal DN 150mm (calha vertedoura/ inspeção) | 5,50 | 5.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.13 | 96520 | Escavação mecânica | 33,95 | 5.38 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.14 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.15 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.16 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 23 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.17 | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.18 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 13 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.19 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 44 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.20 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 49 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.21 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.22 | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 |  | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.23 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.24 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.25 | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 |  | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.26 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.27 | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.28 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.29 | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 15.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
16 |  | Instalações Hidraulicas
16.1 | COMP031 | Reservatório de polietileno 2000 litros | 2,00 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | 89355 | Tubo PVC rígido soldável DN 20mm - ramal de entrada | 36,00 | 36 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | 94649 | Tubo PVC rígido soldável DN 32mm - reservatório | 9,60 | 9.6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.4 | 94651 | Tubo PVC rígido soldável DN 50mm - reservatório | 9,40 | 9.4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | 90371 | Registro de esfera em PVC DN 20mm - reservatório | 2,00 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.6 | 94490 | Registro de esfera em PVC DN 32mm - reservatório | 2,00 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.7 | 94492 | Registro de esfera em PVC DN 50mm - reservatório | 2,00 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.8 | 89449 | Tubo PVC rígido soldável DN 50mm - barrilete | 54,20 | 54.2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.9 | 89448 | Tubo PVC rígido soldável DN 40mm - distribuição | 20,40 | 20.4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10 | 89446 | Tubo PVC rígido soldável DN 25mm - distribuição | 287,90 | 287.9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.11 | 94792 | Registro gaveta canopla cromada DN 25mm (1") | 24,00 | 24 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.12 | 94794 | Registro gaveta canopla cromada DN 40mm (1") | 2,00 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.13 | 89984 | Registro de pressão canopla cromada DN 25mm (1") | 2,00 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.14 | 99635 | Valvula de descarga acabamento cromado DN 40mm | 2,00 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 16.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
17 |  | Equipamentos
17.1 | 99837 | Guarda corpo em tubo de aço galvanizado | 43,40 | 43.4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | 99855 | Corrimão em tubo de aço inóx | 34,32 | 34.32 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | COMP032 | Bate-macas (corredores/ consultórios/ cadeiras) | 98,75 | 98.75 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4 | COMP033 | Barra de apoio em aço inóx 70,0cm | 9,00 | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.5 | COMP034 | Barra de apoio em aço inóx 80,0cm | 18,00 | 18 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.6 | 86931 | Vaso sanitário com caixa acoplada completo | 10,00 | 10 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.7 | COMP035 | Lavatório em aço inóx | 1,00 | 1 | un |  |  | 4496.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.8 | COMP036 | Bancada em granito com cuba simples | 6,00 | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.9 | COMP037 | Bancada em granito com cuba dupla | 5,00 | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.10 | 86872 | Tanque de louça com coluna 30 litros | 2,00 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.11 | 86881 | Sifão tipo garrafa em metal cromado | 18,00 | 18 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.12 | COMP038 | Torneira cromada de parede | 35,00 | 35 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.13 | ORÇ017 | Bebedouro acessivel NBR 9050:2004 - BDI diferenciado | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.14 | COMP039 | Espelho de cristal 4,0mm fixo com parafusos cromados | 12,96 | 12.96 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.15 | COMP040 | Papeleira ABS branco (papel higiencico - rolão) - fornecimento e instalação | 11,00 | 11 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.16 | COMP041 | Toalheiro ABS branco tipo dispenser - fornecimento e instalação | 22,00 | 22 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.17 | COMP042 | Saboneteira de pressão ABS branco - fornecimento e instalação | 26,00 | 26 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.18 | COMP043 | Dispenser para alcool gel ABS branco - fornecimento e instalação | 22,00 | 22 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 15.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
18 |  | Instalações de Ar Condicionado
18.1 | COMP044 | Linha de cobre ar condicionado (9.000btus) - split | 45,00 | 45 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | COMP045 | Linha de cobre ar condicionado (36.000btus) - casset | 16,00 | 16 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | 18 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | 48 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 15.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
19 |  | Instalações Elétricas
19.1 | COMP046 | Quadro distribuição metálico de embutir 48 disj. barramento trifásico 100A (neutro/ terra) | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | COMP047 | Quadro distribuição metálico de embutir 36 disj. barramento trifásico 100A (neutro/ terra) | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.3 | COMP048 | Quadro distribuição metálico de embutir 16 disj. barramento trifásico 50A (neutro/ | 4,00 | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.4 | 97598 | Sensor de presença de teto 220 V-1000 W | 15,00 | 15 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.5 | COMP049 | Fotocélula sobrepor 220V | 5,00 | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.6 | 92023 | Interruptor simples + tomada (3P+T) 10A/ 250V | 17,00 | 17 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.7 | 91953 | Interruptor simples 10A/ 250V | 16,00 | 16 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.8 | 91959 | Interruptor duplo 10A/ 250V | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.9 | 92000 | Tomada simples baixa 10A/ 250V (3P+T) | 39,00 | 39 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.10 | 91996 | Tomada simples média 10A/ 250V (3P+T) | 13,00 | 13 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.11 | 91997 | Tomada simples média 20A/ 250V (3P+T) | 12,00 | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.12 | 91992 | Tomada simples alta 10A/ 250V (3P+T) | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.13 | 91993 | Tomada simples alta 20A/ 250V (3P+T) | 17,00 | 17 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.14 | 92008 | Tomada dupla baixa 10A/ 250V (3P+T) | 18,00 | 18 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.15 | COMP050 | Caixa de passagem 4x2" com tampa 01 furo - fornecimento e instalação | 11,00 | 11 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.16 | COMP051 | Caixa de passagem 4x2" com tampa cega - fornecimento e instalação | 9,00 | 9 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.17 | COMP052 | Caixa de passagem em PVC 40x40cm com tampa - fornecimento e instalação | 3,00 | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.18 | COMP053 | Caixa de passagem em PVC 10x10cm (sobrepor/ embutir) com tampa metálica | 23,00 | 23 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.19 | 97607 | Luminária tipo tartaruga externa - lâmpada de led | 49,00 | 49 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.20 | COMP054 | Plafon Led 12W sobrepor redondo - fornecimento e instalação | 6,00 | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.21 | COMP055 | Plafon Led sobrepor 18W 220V - fornecimento e instalação | 12,00 | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.22 | COMP056 | Plafon Led embutir 18W 220V | 146,00 | 146 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.23 | 91849 | Eletroduto PEAD DN 32mm (1") | 100,00 | 88 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.24 | 97667 | Eletroduto PEAD DN 50mm (1.1/2") | 30,00 | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.25 | 91835 | Eletroduto flexivel corrugado reforçado DN 25mm (3/4") | 800,00 | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.26 | 91837 | Eletroduto flexivel corrugado reforçado DN 32mm (1") | 50,00 | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.27 | COMP057 | Eletrocalha metálica 100x50mm perfurada com tampa/ conexões e fixação | 72,00 | 72 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.28 | COMP058 | Cabo flexível BWF 0,75mm² antichama 450/ 750V | 100,00 | 100 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.29 | 91926 | Cabo flexível BWF 2,5mm² antichama 450/ 750V | 7.000,00 | 7000 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.30 | 91928 | Cabo flexível BWF 4,0mm² antichama 450/ 750V | 200,00 | 200 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.31 | 91930 | Cabo flexível BWF 6,0mm² antichama 450/ 750V | 260,00 | 260 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.32 | 91929 | Cabo flexível HEPR 4,0mm² antichama 0,6/1,0KV | 120,00 | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.33 | 91931 | Cabo flexível HEPR 6,0mm² antichama 0,6/1,0KV | 350,00 | 350 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.34 | 92934 | Cabo flexível HEPR 16,0mm² antichama 0,6/1,0KV | 10,00 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.35 | 92986 | Cabo flexível HEPR 35,0mm² antichama 0,6/1,0KV | 120,00 | 120 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.36 | 93653 | Disjuntor termomagnético monopolar DIN 10A 220V | 6,00 | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.37 | 93654 | Disjuntor termomagnético monopolar DIN 16A 220V | 45,00 | 45 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.38 | 93655 | Disjuntor termomagnético monopolar DIN 20A 220V | 12,00 | 12 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.39 | 93657 | Disjuntor termomagnético monopolar DIN 32A 220V | 8,00 | 8 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.40 | 93670 | Disjuntor termomagnético tripolar DIN 25A 220V | 2,00 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.41 | 93671 | Disjuntor termomagnético tripolar DIN 32A 220V | 2,00 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.42 | 93673 | Disjuntor termomagnético tripolar DIN 50A 220V | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.43 | COMP059 | Disjuntor termomagnético tripolar DIN 63A 220V | 2,00 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.44 | COMP060 | Disjuntor termomagnético tripolar DIN 100A 220V | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.45 | COMP061 | DR 25A 30mA bipolar | 7,00 | 7 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.46 | COMP062 | DR 25A 40mA bipolar | 2,00 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.47 | COMP063 | DPS 275V 25kA | 4,00 | 4 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.48 | COMP064 | Exaustor | 6,00 | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.49 | COMP065 | Luminária pétala (2 folhas), poste h=8,0m - lâmpada led 100W e fotocélula - incluso base 0,4x0,4x1,0m | 1,00 | 5 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 19.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
20 |  | Instalações Telefônicas e Lógica
20.1 | 98307 | Tomada de rede RJ45 | 39,00 | 39 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 | 97667 | Eletroduto PEAD DN 50mm (1.1/2") | 65,00 | 65 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | 98295 | Cabo UTP-4P | 1.400,00 | 1400 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.4 | 98301 | Patch panel 24 portas - categoria 5E | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5 | 98593 | Patch panel 48 portas - categoria 5E | 2,00 | 2 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.6 | COMP069 | Patch cord 2,5m - categoria 5e | 78,00 | 78 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.7 | COMP070 | Rack metálico fechado 40u | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.8 | COMP071 | Switch 24 portas, categoria 5e | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.9 | COMP072 | Quadro de Telefonia 400x400x120mm com barra de aterramento | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10 | COMP073 | Bloco IDC com bastidor 10 pares | 6,00 | 6 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.11 | 98269 | Cabo CI-50-30 Pares | 10,00 | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.12 | 98402 | Cabo CTP-APL-50-10 Pares | 70,00 | 70 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.13 | COMP074 | Caixa tipo R1 - telefonia | 1,00 | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.14 | COMP057 | Eletrocalha metálica 100x50mm perfurada com tampa/ conexões e fixação | 42,00 | 42 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.15 | 91835 | Eletroduto flexivel corrugado reforçado DN 25mm (3/4") | 200,00 | 112.41 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 20.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
21 |  | Urbanismo e Serviços Finais
21.1 | 98524 | Regularização/ limpeza manual de terreno | 1.027,42 | 1027.42 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.2 | 94275 | Meio-fio pré moldado | 125,40 | 125.4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.3 | 96622 | Lastro de pó de brita (5cm) | 51,37 | 51.37 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.4 | 92396 | Bloco de concreto HOLANDÊS 6,0cm - natural | 1.027,42 | 1165.4 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.5 | 98504 | Grama em placas | 454,28 | 1418 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.6 | 96520 | Escavação mecânica de solo (grês 02 fiadas - cercamento) | 20,25 | 32.4 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.7 | DAER 3158 | Fundação rasa em bloco grês (02 fiadas atravessadas) | 20,25 | 32.4 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.8 | COMP066 | Viga baldrame (22x30cm) | 9,90 | 16.203 | m³ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.9 | COMP067 | Cercamento em grade de barra chata h=2,0m | 300,00 | 491 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.10 | ORÇ030 | Letreiros em acrílico com iluminação alturas 10/15/20cm - fornecimento e instalação - BDI diferenciado | 47,00 | 3 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.11 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 |  | 9 | un |  |  | 100.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.12 | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 |  | 3 | un |  |  | 279.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.13 | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 |  | 25.4 | m² |  |  | 49.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.14 | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 - MOREIAS, CLUSIAS, CAPIM TEXAS E FORMIUM |  | 222 | un |  |  | 34.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.15 | COMP068 | Limpeza geral da obra | 761,97 | 761.97 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 21.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
22 |  | Plano de Prevenção e proteção de Combate a Incêndio (PPCI)
22.1 | ORÇ036 | Instalações de extintores, iluminação, alarme e sinalização de incêncio - fornecimento e instalação - BDI diferenciado |  | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.2 | ORÇ037 | Rede de combate de incêncio, com bombas de recalque, quadros de comando, mangueiras, mangotinho, reservatório de 12.000L conforme NBR - fornecimento e instalação - BDI diferenciado |  | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 22.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
23 |  | Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
23.1 | COMP075 | SUBSISTEMA CAPTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.2 | COMP076 | SUBSISTEMA DE DESCIDAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.3 | COMP077 | SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.4 | COMP078 | EQUALIZAÇÃO/EQUIPOTENCIALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | un |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.5 | COMP079 | DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | CJ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total do Grupo 23.0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Total Geral do Orçamento | [11 empty] | 0 | 0 | 0
Note on E29: Edinara Veiga Dos Reis Reis: saldo suprimido tendo em vista as alvenarias dos banheiros substituidas;
Note on E30: Edinara Veiga Dos Reis Reis: saldo removido tendo em vista as divisórias de gesso para áreas úmidas necessárias;