## 1. Orçamentos
ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA
OBRA: |  | EMEF RUI BARBOSA | [13 empty] | Encargos sociais: | Referência SINAPI | BDI 1 (%)
LOCAL: |  | Rua Vicente Celestino, 275, Metzer, Campo Bom/RS | [13 empty] | SINAPI |  | BDI 2 (%)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID |  | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$) |  |  | PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) |  |  | PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) |  |  | BDI | PREÇO TOTAL (R$)
[5 empty] | QUANTITATIVOS |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m2 | 300.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1,5m para fora da estrutura | 300.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.3 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5m para fora da estrutura | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.4 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5m para fora da estrutura | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.5 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1,5m para fora da estrutura | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | PISOS E RODAPÉS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 |  |  | TROCA PISO CERÂMICO EXTERNO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 331.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | Radier | 331.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | Vigas de bordo | 152.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | Vigas de bordo | 152.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | TROCA DE PISO PARQUET PARA VINÍLICO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1 | COMPOSIÇÃO | 487 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 38.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | SINAPI | 87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | Radier | 38.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | Vigas de bordo | 38.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | COMPOSIÇÃO | 489 | DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm | M2 | Vigas de bordo | 38.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | COMPOSIÇÃO | 501 | RETIRADA RODAPE EM MADEIRA | M | Vigas de bordo | 23.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | Vigas de bordo | 23.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.3 |  |  | TROCA DE PISO PARQUET PARA CERÂMICO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1 | COMPOSIÇÃO | 487 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | Radier | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | COMPOSIÇÃO | 501 | RETIRADA RODAPE EM MADEIRA | M | Radier | 18.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | Radier | 18.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4 |  |  | MANUTENÇÃO PISO EXISTENTE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.1 | COMPOSIÇÃO | 487 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | SINAPI | 101751 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | Radier | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | COMPOSIÇÃO | 592 | LIXAMENTO DE PISO DE MADEIRA, COM USO DE POLIDORA POLITRIZ | M2 | Radier | 851.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | COMPOSIÇÃO | 501 | RETIRADA RODAPE EM MADEIRA | M | Radier | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | SINAPI | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | Radier | 851.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | SINAPI | 101739 | RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020 | M | Radier | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | Radier | 14.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4.8 | COMPOSIÇÃO | 1034 | PINTURA DE RODAPÉ COM VERNIZ, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. | M2 | Radier | 14.33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | FORROS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 |  |  | FORROS SALAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m2 | 289.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | SINAPI | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m3 | 289.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | FORROS SALAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m2 | 160.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | COMPOSIÇÃO | 505 | RETIRADA RODA-FORRO EM MADEIRA, SEM APROVEITAMENTO | M | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m3 | 192.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | SINAPI | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m4 | 160.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m5 | 192.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | COMPOSIÇÃO | 1035 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m6 | 208.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | COMPOSIÇÃO | 744 | ALUGUEL ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, 1,5M LARGURA (LOCAÇÃO 15 DIAS E 4 MONTAGENS/DESMONTAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m7 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | SINAPI | 102201 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m8 | 31.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m9 | 31.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 |  |  | PINTURA - PAREDES EXTERNAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 4 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 2145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 5 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 214.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 6 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 2145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 7 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 1072.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  | PINTURA - PAREDES INTERNAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.1 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 4 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 177.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 5 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 1778.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  | PINTURA - VIGAS E PILARES (GINÁSIO + ESCOLA) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 4 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 272.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 5 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 27.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 7 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 272.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | COMPOSIÇÃO | 746 | ALUGUEL ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, 1,5M LARGURA (LOCAÇÃO 30 DIAS E 4 MONTAGENS/DESMONTAGENS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.4 |  |  | PINTURA - LAJE DE CONCRETO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4.1 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 4 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 186.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.5 |  |  | PINTURA - PISO DE CONCRETO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.1 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 4 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 250.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 5 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 250.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.6 |  |  | PINTURA - VERNIZ ACRÍLICO EM TIJOLO À VISTA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 4 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 659.63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | COMPOSIÇÃO | 700 | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, TIJOLO APARENTE, PEDRAS E OUTROS, 1 DEMÃO. | M2 | 5 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 2765.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 |  |  | ESQUADRIAS - TROCA PORTA MADEIRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 9.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | SINAPI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.2 |  |  | ESQUADRIAS - PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.1 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 4 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 1142.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 5 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 571.345 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 6 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 1142.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.3 |  |  | ESQUADRIAS - PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.1 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 4 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 250.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 5 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 250.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 6 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 250.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.4 |  |  | ESQUADRIAS - NOVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.4.1 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 5.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 0.93495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 6 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 1.716 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.4.4 | SINAPI | 105036 | VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 7 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 3.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | COBERTURAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 |  |  | COBERTURA - MANUTENÇÃO TELHADO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5 tesouras inteiras para uma em cada ponta das paredes + 1 em cada lateral do banheiro + 1 no meio dos quartos | 220.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | SINAPI | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 2,7da elevação do reservatório + 53,65 da residência (considerei os beirais) | 32.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 2,7da elevação do reservatório + 53,65 da residência (considerei os beirais) | 187.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.2 |  |  | COBERTURA - MANUTENÇÃO TELHA TRANSLUCIDA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 |  | 118.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | COMPOSIÇÃO | 497 | TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 13,83m2 beirais + 9 quarto 1 + 7,5 quarto 2 + 16,2 sala/cozinha + 2,7 dos beirais da elevação do reservatório | 118.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.3 |  |  | COBERTURA - TOLDO ACESSO À SALA DE MÚSICA (IMPLANTAÇÃO) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.3.1 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 5 tesouras inteiras para uma em cada ponta das paredes + 1 em cada lateral do banheiro + 1 no meio dos quartos | 30.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | COMPOSIÇÃO | 566 | DEMOLICAO BASE EM CONCRETO | M3 | 6 tesouras inteiras para uma em cada ponta das paredes + 1 em cada lateral do banheiro + 1 no meio dos quartos | 0.2688 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.3.3 | COMPOSIÇÃO | 225 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 7 tesouras inteiras para uma em cada ponta das paredes + 1 em cada lateral do banheiro + 1 no meio dos quartos | 0.2383 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.3.4 | COMPOSIÇÃO | 486 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 tesouras inteiras para uma em cada ponta das paredes + 1 em cada lateral do banheiro + 1 no meio dos quartos | 43.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.3.5 | COMPOSIÇÃO | 1037 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 1,35 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 9 tesouras inteiras para uma em cada ponta das paredes + 1 em cada lateral do banheiro + 1 no meio dos quartos | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.3.6 | SINAPI | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 10 tesouras inteiras para uma em cada ponta das paredes + 1 em cada lateral do banheiro + 1 no meio dos quartos | 32.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.3.7 | SINAPI | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 11 tesouras inteiras para uma em cada ponta das paredes + 1 em cada lateral do banheiro + 1 no meio dos quartos | 24.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.3.8 | SINAPI | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 12 tesouras inteiras para uma em cada ponta das paredes + 1 em cada lateral do banheiro + 1 no meio dos quartos | 16.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.3.9 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 13 tesouras inteiras para uma em cada ponta das paredes + 1 em cada lateral do banheiro + 1 no meio dos quartos | 24.01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4 |  |  | COBERTURA - TOLDO JUNTO A ÁREA COBERTA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.4.1 | COMPOSIÇÃO | 1036 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 2,35 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | UN | 5 tesouras inteiras para uma em cada ponta das paredes + 1 em cada lateral do banheiro + 1 no meio dos quartos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 2,7da elevação do reservatório + 53,65 da residência (considerei os beirais) | 43.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4.3 | COMPOSIÇÃO | 566 | DEMOLICAO BASE EM CONCRETO | M3 | Área de projeção da cobertura 53,65 + área do beiral da elevação do reservatório 2,7m2 ALTEREI PARA 30CM O BEIRAL DO SUPERIOR | 0.2016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4.4 | COMPOSIÇÃO | 225 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | Área de projeção da cobertura 53,65 + área do beiral da elevação do reservatório 2,7m2 ALTEREI PARA 30CM O BEIRAL DO SUPERIOR | 0.1787 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4.5 | COMPOSIÇÃO | 486 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | Área de projeção da cobertura 53,65 + área do beiral da elevação do reservatório 2,7m2 ALTEREI PARA 30CM O BEIRAL DO SUPERIOR | 34.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4.6 | SINAPI | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | Área de projeção da cobertura 53,65 + área do beiral da elevação do reservatório 2,7m2 ALTEREI PARA 30CM O BEIRAL DO SUPERIOR | 21.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4.7 | SINAPI | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | Área de projeção da cobertura 53,65 + área do beiral da elevação do reservatório 2,7m2 ALTEREI PARA 30CM O BEIRAL DO SUPERIOR | 29.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4.8 | SINAPI | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | Área de projeção da cobertura 53,65 + área do beiral da elevação do reservatório 2,7m2 ALTEREI PARA 30CM O BEIRAL DO SUPERIOR | 29.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4.9 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | Área de projeção da cobertura 53,65 + área do beiral da elevação do reservatório 2,7m2 ALTEREI PARA 30CM O BEIRAL DO SUPERIOR | 21.87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | PLUVIAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 |  |  | CALHA METÁLICA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1.1 | COMPOSIÇÃO | 769 | RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO | M | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m2 | 31.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m3 | 40.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.2 |  |  | CALHA METÁLICA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.2.1 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m2 | 20.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m3 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | COMPOSIÇÃO | 966 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, ENTERRADO, ÁGUAS PLUVIAIS. | M | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m4 | 17.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | SINAPI | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m5 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.2.5 | COMPOSIÇÃO | 566 | DEMOLICAO BASE EM CONCRETO | M3 | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m6 | 0.504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.2.6 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m7 | 0.504 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.2.7 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m8 | 0.168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.2.8 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m9 | 0.486 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | CASA DE GÁS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | embaixo das alvenarias: 30,9x0,12+8,65x0,14 = 4,92m2 | 0.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,14 | 0.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.3 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,15 | 0.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.4 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,16 | 0.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.5 | COMPOSIÇÃO | 1024 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, 4,2MM, ESPAÇAMENTO DE 15 X 15 CM | M2 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,17 | 4.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.6 | COMPOSIÇÃO | 992 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,18 | 0.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.7 | COMPOSIÇÃO | 873 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,19 | 7.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.8 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,20 | 11.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.9 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,21 | 11.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.10 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,22 | 11.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.11 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,23 | 11.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.12 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,24 | 2.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.13 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,25 | 2.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.14 | SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,26 | 3.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.15 | SINAPI | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,27 | 0.252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.16 | COMPOSIÇÃO | 877 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,28 | 3.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.17 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,29 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.18 | COMPOSIÇÃO | 713 | RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,30 | 3.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.19 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,31 | 6.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | SPDA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1 | COMPOSIÇÃO | 597 | CAIXA EQUIPOTENCIAL COM 11 TERMINAIS | UN | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.2 | COMPOSIÇÃO | 594 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO | UN | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,3 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.3 | COMPOSIÇÃO | 596 | CONEXÃO BARRA CHATA COM CABO DE COBRE | UN | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,4 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.4 | COMPOSIÇÃO | 137 | TERMINAL AEREO 300mm | UN | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,5 | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.5 | COMPOSIÇÃO | 565 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" | M | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,6 | 1435 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.6 | COMPOSIÇÃO | 577 | MALHA DE ATERRAMENTO 50mm² ABERTURA DE VALA E INSTALAÇÃO | M | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,7 | 552.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.7 | COMPOSIÇÃO | 595 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), INCLUI FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,8 | 142.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.8 | COMPOSIÇÃO | 593 | EMENDA DE BARRA CHATA (SPDA) | UN | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,9 | 474 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.9 | COMPOSIÇÃO | 598 | FIXAÇÃO DE BARRA CHATA EM TELHADO - REBITE DE REPUXO DE ALUMINIO 4,8 X 16 mm | UN | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,10 | 1293 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.10 | SINAPI | 101867 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,11 | 56.112 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.11 | COMPOSIÇÃO | 638 | DEMOLICAO CALÇADA/PISO CONCRETO | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,12 | 6.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | RAMPA PÁTIO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.1 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,2 | 0.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
10.2 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 10,68m2 x 0,03m | 1.088 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | JUNTA DE DILATAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1 | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,2 | 3.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | CORRIMÃO ESCADARIA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,2 | 3.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.2 | SINAPI | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,3 | 3.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.3 | COMPOSIÇÃO | 1181 | REPARO- CORRIMÃO EM ALUMÍNIO. | M | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,4 | 11.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.4 | SINAPI | 100744 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,5 | 3.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | REPAROS E FISSURAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.1 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | (ban 6,6 + quarto casal 12,2 + quarto solt 11 + sala/cozinha 19,2. x 2,6m) - área de esquadrias 17,15 | 1.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
13.2 | COMPOSIÇÃO | 696 | GRAMPEAMENTO PAREDE - TRATAMENTO DE FISSURAS | M | (parede divisa: 10,65x3,5; frente e fundos 5,65*2*2,6; lateral 7,05 x (2,6+0,55/2); elevação reservatório 11,78m2 -9,17 das esquadrias | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
13.3 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | Banheiro | 1.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
13.4 | SINAPI | 87549 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | igual a área de cerâmica | 1.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | RADIER P/CAIXAS DE ÁGUA E CASA DE BOMBAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.1 | COMPOSIÇÃO | 504 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | Quartos | 32.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.2 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | Quartos | 35.9512 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.3 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | Banheiro | 3.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.4 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | Banheiro | 3.636 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.5 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Porta de entrada e fundos | 162.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.6 | COMPOSIÇÃO | 1024 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, 4,2MM, ESPAÇAMENTO DE 15 X 15 CM | M2 | Porta de entrada e fundos | 4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.7 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | Porta de entrada e fundos | 3.864 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.8 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | Porta de entrada e fundos | 12.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.9 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | Porta de entrada e fundos | 24.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.10 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | Porta de entrada e fundos | 24.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.11 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | Porta de entrada e fundos | 24.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.12 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | Porta de entrada e fundos | 24.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.13 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | Porta de entrada e fundos | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.14 | SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | Porta de entrada e fundos | 5.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.15 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | Porta de entrada e fundos | 14.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.16 | SINAPI | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Porta de entrada e fundos | 6.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.17 | SINAPI | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | Porta de entrada e fundos | 7.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.18 | COMPOSIÇÃO | 282 | CONCRETAGEM DE VIGAS, PILARES E LAJES FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | Porta de entrada e fundos | 0.444 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.19 | SINAPI | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | Porta de entrada e fundos | 8.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.20 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | Porta de entrada e fundos | 8.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.21 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | Porta de entrada e fundos | 4.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.22 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | Porta de entrada e fundos | 4.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.23 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | Porta de entrada e fundos | 4.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.24 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | Porta de entrada e fundos | 38.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | PPCI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15.1 | SINAPI | 97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | área de reboco externa = 91,47 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.2 | SINAPI | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | área de reboco externa = 89,54 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.3 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | banheiro | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.4 | SINAPI | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | área de reboco interna + externa = 91,47+89,54 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.5 | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | banheiro | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.6 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.7 | SINAPI | 102618 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 5 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.8 | COMPOSIÇÃO | 669 | ADAPTADOR STORTZ 2.1/2 - 1.1/2 | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.9 | COMPOSIÇÃO | 657 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.10 | COMPOSIÇÃO | 656 | ACIONADOR COM SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.11 | COMPOSIÇÃO | 1015 | SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.12 | COMPOSIÇÃO | 317 | ELETRODUTO ANTI-CHAMA 3/4" - VERMELHO | M | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.13 | COMPOSIÇÃO | 665 | CABO 4 VIAS BLINDADDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.14 | COMPOSIÇÃO | 654 | CAIXA DE PASSAGEM VERMELHA 3/4 | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.15 | COMPOSIÇÃO | 1277 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC VERMELHO, DN 25 MM (3/4"), INSTALADA EM LAJES E FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.16 | SINAPI | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.17 | COMPOSIÇÃO | 1049 | ABRAÇADEIRA TIPO U, PARA FIXAÇÃO TUBULAÇÃO DE 2 1/2" NO SUPORTE L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.18 | COMPOSIÇÃO | 591 | ABRAÇADEIRA TIPO U, PARA FIXAÇÃO TUBULAÇÃO DE 2 1/2" NO SUPORTE L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.19 | COMPOSIÇÃO | 315 | BUCHA DE REDUCAO 2.1/2"" x 1"" | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.20 | COMPOSIÇÃO | 1169 | REDE HIDRÁULICA DE INCÊNDIO- BOMBAS (KIT CONEXÃO PARA LIGAÇÃO CAIXAS D´ÁGUA) | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.21 | COMPOSIÇÃO | 875 | KIT LIGAÇÕES DE BOMBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.22 | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.23 | COMPOSIÇÃO | 1310 | MOTO BOMBA PARA INCENDIO 1,5CV | UN | 8 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.24 | SINAPI | 101933 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.25 | COMPOSIÇÃO | 1011 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2"" | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.26 | COMPOSIÇÃO | 335 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA - SISTEMA DE PPCI | UN | 7 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.27 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.28 | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.29 | COMPOSIÇÃO | 1048 | SUPORTE TIPO ''L'' PARA TUBULAÇÃO C/ PARAFUSO | UN | 10 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.30 | SINAPI | 97440 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.31 | COMPOSIÇÃO | 204 | CASA DE BOMBAS | UN | 12 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.32 | COMPOSIÇÃO | 1044 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, ANTI-CHAMAS | UN | 13 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.33 | COMPOSIÇÃO | 733 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, BLOCO AUTÔNOMO COM 2 FÁROIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - led - 1500 lumens IP67/68 | UN | 14 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.34 | COMPOSIÇÃO | 1172 | BARRA ANTI PANICO PARA PORTAS | UN | 15 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.35 | SINAPI | 97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.36 | COMPOSIÇÃO | 667 | SUPORTE TIPO ''L'' PARA TUBULAÇÃO | UN | 17 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.37 | COMPOSIÇÃO | 671 | MOTO BOMBA PARA INCENDIO 7,5CV | UN | 18 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.1 | COMPOSIÇÃO | 606 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE FORMA MANUAL | M3 | 11,4 das paredes + 5m da entrada + 8m sob o forro + 6m para saídas da caixa e ladrão e limpeza | 20.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
16.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11,4 das paredes + 5m da entrada + 8m sob o forro + 6m para saídas da caixa e ladrão e limpeza | 608.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
16.3 | COMPOSIÇÃO | 532 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 11,4 das paredes + 5m da entrada + 8m sob o forro + 6m para saídas da caixa e ladrão e limpeza | 2847.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Planilha1 (hidden)
7.5
9
2.52
3.15
3.84
8.55
34.56 | 5.184
5.65
|  |  | 5.65 | 1.2
|  |  | 6.75 | 1.2 |  |  | 4.38
|  |  | 6.75 | 2.4
|  |  | 2.65 | 2.4
|  |  | 1.35 | 7.2
2.1
30.9
formas
| 1.26 | 3 | 3.78 |  | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.42 | 3 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 8.4 |  | 42 |  |  | 10.5
| 3.18 | 5 | 15.9 |  | 1.3 | 6 | 7.8 | 0.42 | 5 | 0.2 | 0.15 | 2.8 | 9.8 |  | 56 |  |  | 14
| 2.25 | 5 | 11.25 |  | 1 | 3 | 3 | 0.1935 | 2 | 0.15 | 0.15 | 4.3 | 5.16 |  | 34.4 |  |  | 8.6
| 1.33 | 5 | 6.65 |  | 1.3 | 3 | 3.9 | 0.1755 | 2 | 0.15 | 0.15 | 3.9 | 4.68 |  | 31.2 |  |  | 7.8
| 1.24 | 5 | 6.2 |  | 1.8 | 3 | 5.4 | 1.209 |  |  |  |  | 28.04 |  | 163.6 | 179.96 |  | 40.9
| 1.27 | 3 | 3.81 |  | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 111.0353
| 1.48 | 3 | 4.44 |  | 1.3 | 3 | 3.9
| 1.28 | 2 | 2.56 |  | 0.6 | 3 | 1.8
| 1 | 6 | 6 |  | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.346 | 8.65 | 0.2 | 0.2 | 5.19
| 1.97 | 5 | 9.85 |  | 2 | 3 | 6 | 0.399 | 13.3 | 0.15 | 0.2 | 7.315
| 1.32 | 3 | 3.96 |  | 1.3 | 5 | 6.5 | 0.4932 | 16.44 | 0.15 | 0.2 | 9.042
| 1.43 | 6 | 8.58 |  | 1.3 | 5 | 6.5 | 0.033 | 1.1 | 0.15 | 0.2 | 0.605
| 1.17 | 3 | 3.51 |  | 1.3 | 5 | 6.5 | 0.0615 | 2.05 | 0.15 | 0.2 | 1.1275
| 1.92 | 5 | 9.6 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.195 | 6.5 | 0.15 | 0.2 | 3.575
| 1.02 | 3 | 3.06 |  | 2.3 | 3 | 6.9 | 1.5277 | 48.04 |  |  | 26.8545
| 1.34 | 5 | 6.7 |  | 2.1 | 3 | 6.3 |  | 192.16
| 1.01 | 8 | 8.08 |  | 1.3 | 5 | 6.5 |  | 83.4935
| 1.12 | 2 | 2.24 |  | 1 | 3 | 3
| 0.95 | 5 | 4.75 |  | 2.24 | 3 | 6.72
| 0.83 | 0 | 0 |  | 2.3 | 3 | 6.9
| 1.15 | 5 | 5.75 |  | 2.3 | 3 | 6.9 |  |  |  |  | 320.2667
| 29.52 |  | 126.67 |  | 1.3 | 5 | 6.5 |  |  |  |  | 321 |  |  | 594
[5 empty] | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 272.6667 |  |  | 617.76
[5 empty] | 2.2 | 3 | 6.6 |  |  |  |  | 273 |  |  | 166.4863
[5 empty] | 0.9 | 3 | 2.7
[5 empty] | 0.3 | 6 | 1.8
|  |  | 2.49 |  | 2 | 3 | 6
|  |  | 3.45 |  | 1.3 | 8 | 10.4
|  |  | 3.9 |  | 1.3 | 2 | 2.6
|  |  | 0.9 |  | 2.3 | 3 | 6.9
|  |  | 10.74 |  | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 44.24 |  | 146.12
272.79
3 pilares x 0,2x0,2x3,5 + 5 pilares 0,15x0,25x2,8 + 2 pilares 15x25x4,3m + 2 pilares 15x25x3,9
[12 empty] | 3 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 4.2 |  | 0.42
[12 empty] | 5 | 0.15 | 0.25 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 5.6 |  | 0.525
[12 empty] | 2 | 0.15 | 0.25 | 4.3 | 1.29 | 2.15 | 3.44 |  | 0.3225
[12 empty] | 2 | 0.15 | 0.25 | 3.9 | 1.17 | 1.95 | 3.12 |  | 0.2925
[18 empty] | 16.36 |  | 1.56
32.72
[12 empty] | pilares |  |  |  |  | formas
[12 empty] | 0.2 | 0.2 | 3 | 4 |  | 2.4 | 2.4 | 4.8
[12 empty] | 0.15 | 0.25 | 3 | 9 |  | 4.05 | 6.75 | 10.8
[12 empty] | 0.15 | 0.25 | 1.7 | 4 |  | 1.02 | 1.7 | 2.72
[19 empty] | 18.32 | 36.64
vigas
[12 empty] | 0.2 | 0.3 | 5.85 | 2 |  | 2.34 | 3.51 | 3.51 | 9.36
[12 empty] | 0.15 | 0.3 | 2.85 | 1 |  | 0.4275 | 0.855 | 0.855 | 2.1375
[12 empty] | 0.15 | 0.3 | 5.85 | 1 |  | 0.8775 | 1.755 | 1.755 | 4.3875
[12 empty] | 0.2 | 0.3 | 8.65 | 1 |  | 1.73 | 2.595 | 2.595 | 6.92
[12 empty] | 0.15 | 0.3 | 7.05 | 1 |  | 1.0575 | 2.115 | 2.115 | 5.2875
[12 empty] | 0.2 | 0.3 | 7.05 | 1 |  | 1.41 | 2.115 | 2.115 | 5.64
[12 empty] | 0.15 | 0.3 | 2.85 | 1 |  | 0.4275 | 0.855 | 0.855 | 2.1375
[12 empty] | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 2 |  | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 2.25
[12 empty] | 0.15 | 0.3 | 2.4 | 2 |  | 0.72 | 1.44 | 1.44 | 3.6
41.72