## 1. Orçamentos
ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA
OBRA: |  | EMEF BORGES DE MEDEIROS | [13 empty] | Encargos sociais: | Referência SINAPI | BDI 1 (%)
LOCAL: |  | Av. São Leopoldo, 1565, Celeste, Campo Bom/RS | [13 empty] | SINAPI |  | BDI 2 (%)
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID |  | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$) |  |  | PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) |  |  | PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) |  |  | BDI | PREÇO TOTAL (R$)
[5 empty] | QUANTITATIVOS |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 1,5m para fora da estrutura | 43.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.3 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1,5m para fora da estrutura | 43.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.4 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5m para fora da estrutura | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.5 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5m para fora da estrutura | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.6 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 1,5m para fora da estrutura | 26.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | ESTRUTURA ESCADA DE INCÊNDIO E ELEVADOR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 |  |  | SAPATAS, ARRANQUES E BALDRAMES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1 | SINAPI | 102308 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 52.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | Radier | 4.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | SINAPI | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | Vigas de bordo | 26.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | Vigas de bordo | 43.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | M3 | Vigas de bordo | 0.758 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | laterais 27,4 x 0,3 + interna das vigas de borda 27,4 x 0,15 + vigas internas 17,2 x 0,15 x 2 lados | 0.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Área de fundos (41,58) + laterais das formas 17,49 | 247 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Área de fundos (41,58) + laterais das formas 17,50 | 186.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Área de fundos (41,58) + laterais das formas 17,51 | 44.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | Área de fundos (41,58) + laterais das formas 17,52 | 92.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | Área de fundos (41,58) + laterais das formas 17,53 | 5.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | Área de fundos (41,58) + laterais das formas 17,54 | 3.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | Área de fundos (41,58) + laterais das formas 17,55 | 10.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.1.14 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | Área de fundos (41,58) + laterais das formas 17,56 | 41.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  | PILARES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 161.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Radier | 545.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Vigas de bordo | 280.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | COMPOSIÇÃO | 432 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | Vigas de bordo | 12.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.3 |  |  | VIGAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 133.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Radier | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Radier | 138.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Radier | 472.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Radier | 45.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.3.6 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Radier | 223.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.3.7 | COMPOSIÇÃO | 434 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | Radier | 12.19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4 |  |  | LAJES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4.1 | SINAPI | 103760 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 20.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | COMPOSIÇÃO | 364 | LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL, VIGOTA + TAVELA, PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). | M2 | Radier | 199.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Radier | 43.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Radier | 18.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Radier | 28.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | Radier | 184.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | COMPOSIÇÃO | 434 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | Radier | 5.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.5 |  |  | ESCADAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.1 | SINAPI | 101973 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 40.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | SINAPI | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | Radier | 32.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | SINAPI | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | Radier | 168.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | SINAPI | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | Radier | 35.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.5.5 | SINAPI | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | Radier | 22.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.5.6 | COMPOSIÇÃO | 441 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | Radier | 3.78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.6 |  |  | TROCA DE PISO SALA DIREÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.1 | COMPOSIÇÃO | 1178 | ELEVADOR 8 PESSOAS 600 kgf- 3 PAV. | UN | Radier ALTEREI PARA 15CM | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.7 |  |  | PISOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.7.1 |  |  | TÉRREO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.7.1.1 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 30.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.7.1.2 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | Radier | 30.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.7.1.3 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | Radier | 30.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.7.1.4 | SINAPI | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | Radier | 67.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.7.1.5 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | Radier | 3.065 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.7.2 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.7.2.1 | SINAPI | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 92.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.7.2.2 | SINAPI | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | Radier | 85.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.7.2.3 | SINAPI | 101751 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020 | M2 | Radier | 18.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.8 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.8.1 | COMPOSIÇÃO | 873 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 266.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.8.2 | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 130.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.8.3 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 588.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.8.4 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 424.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.8.5 | SINAPI | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 424.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.8.6 | COMPOSIÇÃO | 1176 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 588.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.8.7 | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 87.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.8.8 | SINAPI | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 424.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.8.9 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 588.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.8.10 | SINAPI | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 588.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.8.11 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 87.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.8.12 | SINAPI | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 424.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.8.13 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 87.67 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.9 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.9.1 | COMPOSIÇÃO | 1234 | PORTA CORTA-FOGO 110 X 210 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | Radier ALTEREI PARA 15CM | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.9.2 | COMPOSIÇÃO | 1187 | GRADIL EM ALUMÍNIO VENTIAÇÃO INCÊNDIO | M2 | Radier | 11.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.9.3 | COMPOSIÇÃO | 793 | ALÇAPÃO ALUMÍNIO 0,8x0,8m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | Radier | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.9.4 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | Radier | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.10 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.10.1 |  |  | ESTRUTURA E TELHAMENTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.10.1.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 32.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.10.1.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | Radier | 32.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.10.1.3 | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | Radier | 6.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.10.2 |  |  | ACABAMENTOS METÁLICOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.10.2.1 | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | Radier ALTEREI PARA 15CM | 30.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.10.2.2 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | Radier | 13.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.10.2.3 | COMPOSIÇÃO | 512 | ALGEROZ (RUFO LATERAL) EM AÇO GALVANIZADO #0,5MM | M2 | Radier | 24.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.11 |  |  | DEMOLIÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.11.1 | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | Radier ALTEREI PARA 15CM | 3.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.11.2 | COMPOSIÇÃO | 1186 | DEMOLIÇÃO DE ESCADAS DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | Radier | 4.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA PATAMAR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | COMPOSIÇÃO | 1070 | ESTRUTURA METÁLICA PARA PATAMAR, COMPOSTA POR CHAPA + VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA | UN | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | PISOS E RODAPÉS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 |  |  | MANUTENÇÃO DO PISO EXISTENTE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1 | COMPOSIÇÃO | 592 | LIXAMENTO DE PISO DE MADEIRA, COM USO DE POLIDORA POLITRIZ | M2 | 4 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 1307.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | SINAPI | 102205 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 5 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 1307.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  | TROCA PISO CERÂMICO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.1 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 180.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | SINAPI | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 5 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 130.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 6 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 507.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 7 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 292.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  | TROCA PISO PARQUE PARA VINÍLICO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.1 | COMPOSIÇÃO | 487 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M2 | 4 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 11.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | COMPOSIÇÃO | 489 | DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5cm | M2 | 5 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 11.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | SINAPI | 87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 7 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 11.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 8 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 11.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.3.5 | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 9 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 13.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | PAREDES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 |  |  | DIVISÓRIAS DE GESSO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1.1 | SINAPI | 96361 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 4 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 149.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 5 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 298.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.2 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.1 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 72.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | SINAPI | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 5 portas de 0,8 e 1 porta de 0,6. Considerei 30cm para um lado | 72.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 |  |  | PORTAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.1 | COMPOSIÇÃO | 1188 | PORTA ACUSTICA 2,10x0,80 - 34DB | UN | 5 tesouras inteiras para uma em cada ponta das paredes + 1 em cada lateral do banheiro + 1 no meio dos quartos | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 2,7da elevação do reservatório + 53,65 da residência (considerei os beirais) | 2.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | SINAPI | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,7da elevação do reservatório + 53,65 da residência (considerei os beirais) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2,7da elevação do reservatório + 53,65 da residência (considerei os beirais) | 4.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2,7da elevação do reservatório + 53,65 da residência (considerei os beirais) | 42.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | COMPOSIÇÃO | 1227 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 2,7da elevação do reservatório + 53,65 da residência (considerei os beirais) | 1.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 2,7da elevação do reservatório + 53,65 da residência (considerei os beirais) | 6.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.1.8 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 2,7da elevação do reservatório + 53,65 da residência (considerei os beirais) | 1.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.1.9 | SINAPI | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,7da elevação do reservatório + 53,65 da residência (considerei os beirais) | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.2 |  |  | JANELAS E BRISES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2.1 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 |  | 7.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | COMPOSIÇÃO | 1189 | BRISE METALICO DE ALUMINIO | M2 | 13,83m2 beirais + 9 quarto 1 + 7,5 quarto 2 + 16,2 sala/cozinha + 2,7 dos beirais da elevação do reservatório | 102 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.3 |  |  | ABERTURA DE VÃOS PARA ESQUADRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.3.1 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5 tesouras inteiras para uma em cada ponta das paredes + 1 em cada lateral do banheiro + 1 no meio dos quartos | 1.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4 |  |  | ESQUADRIAS - PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.4.1 | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 5 tesouras inteiras para uma em cada ponta das paredes + 1 em cada lateral do banheiro + 1 no meio dos quartos | 10.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 2,7da elevação do reservatório + 53,65 da residência (considerei os beirais) | 10.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4.3 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | Área de projeção da cobertura 53,65 + área do beiral da elevação do reservatório 2,7m2 ALTEREI PARA 30CM O BEIRAL DO SUPERIOR | 10.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4.4 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | Área de projeção da cobertura 53,65 + área do beiral da elevação do reservatório 2,7m2 ALTEREI PARA 30CM O BEIRAL DO SUPERIOR | 10.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4.5 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | Área de projeção da cobertura 53,65 + área do beiral da elevação do reservatório 2,7m2 ALTEREI PARA 30CM O BEIRAL DO SUPERIOR | 10.77 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | GUARDA CORPO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | COMPOSIÇÃO | 1233 | GRADIL FORMADO POR BARRAS DE AÇO 10 MM | M2 | Terrenos com tamanho médio de 8,5x15 = 127,50m2 | 73.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 |  |  | REPARO COBERTURA ESCOLA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | embaixo das alvenarias: 30,9x0,12+8,65x0,14 = 4,92m2 | 209.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,14 | 209.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.2 |  |  | FUNDO ANTICORROSIVO ESTRUTURA METÁLICA EXTERNA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.2.1 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | embaixo das alvenarias: 30,9x0,12+8,65x0,14 = 4,92m2 | 1096.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | SINAPI | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | Paredes do box até 1,5m e todo o piso do banheiro (2,52m2 + (0,9*2 + 1,2) * 1,5. Duas primeiras fiadas: 30,9+8,65m de parede x 0,4mx2 + 30,9*0,12+8,65*0,14 | 2192.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | PINTURA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1 |  |  | PINTURA PAREDES EXTERNAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,2 | 1526.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,3 | 152.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.1.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,4 | 1526.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.2 |  |  | PINTURA PAREDES INTERNAS E FORRO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.2.1 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,2 | 563.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.2.2 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,2 | 5639.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.3 |  |  | PINTURA ESQUADRIAS | [6 empty] | 59736.93 | 59736.93 | 59736.93 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3.1 |  |  | PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3.1.1 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,3 | 910.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.3.1.2 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,4 | 1113.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.3.1.3 | SINAPI | 100736 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,5 | 2226.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.3.1.4 | COMPOSIÇÃO | 1195 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BRISES METALICOS | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,6 | 169.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.3.2 |  |  | PINTURA ESQUADRIAS MADEIRA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3.2.1 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,3 | 219.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.3.2.2 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,4 | 219.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.3.2.3 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,5 | 219.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.4 |  |  | PINTURA QUADRA COBERTA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.4.1 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,3 | 69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.5 |  |  | PINTURA GRADES EXTERNAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.5.1 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,3 | 75.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.5.2 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,4 | 75.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.5.3 | SINAPI | 100754 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,5 | 75.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | LOUÇAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.1 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
10.2 | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10,68m2 x 0,03m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | PLUVIAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1 | COMPOSIÇÃO | 836 | CURVA PVC 45 LONGA 100MM - PLUVIAL | UN | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.2 | SINAPI | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 10,68m2 x 0,03m | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.3 | COMPOSIÇÃO | 1184 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 10,68m2 x 0,03m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4 | SINAPI | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 10,68m2 x 0,03m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.5 | SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 10,68m2 x 0,03m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.6 | SINAPI | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 10,68m2 x 0,03m | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.7 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 10,68m2 x 0,03m | 88.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.8 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 10,68m2 x 0,03m | 35.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.9 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 10,68m2 x 0,03m | 89.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.10 | SINAPI | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 10,68m2 x 0,03m | 33.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.11 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10,68m2 x 0,03m | 164.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.12 | COMPOSIÇÃO | 1029 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 10,68m2 x 0,03m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.13 | SINAPI | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 10,68m2 x 0,03m | 12.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.14 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 10,68m2 x 0,03m | 6.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | PROJETO ELÉTRICO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1 |  |  | ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1.1 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.1.1 | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10,68m2 x 0,03m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10,68m2 x 0,03m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.2 |  |  | CABO UNIPOLAR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.2.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,2 | 732.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.2.2 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,68m2 x 0,03m | 515.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,68m2 x 0,03m | 646.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.3 |  |  | CAIXA DE PASSAGEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.3.1 | COMPOSIÇÃO | 1185 | CAIXA DE PASSAGEM 15X15X10CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | quarto casal: 9 + quarto solteiro: 7,5 + banheiro 2,52 + sala/cozinha 16,2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.4 |  |  | DISPOSITIVO ELÉTRICO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.4.1 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10,68m2 x 0,03m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.4.2 | COMPOSIÇÃO | 861 | PLACA COM 1 FURO | UN | 10,68m2 x 0,03m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.4.3 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10,68m2 x 0,03m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.4.4 | COMPOSIÇÃO | 1191 | PLACA COM TAMPA CEGA 4"X4" | UN | 10,68m2 x 0,03m | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.5 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.5.1 | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 10,68m2 x 0,03m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.5.2 | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 10,68m2 x 0,03m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.5.3 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 10,68m2 x 0,03m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.6 |  |  | ELETRODUTO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.6.1 | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,68m2 x 0,03m | 11.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.6.2 | SINAPI | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,68m2 x 0,03m | 5.74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.6.3 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,68m2 x 0,03m | 36.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.6.4 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10,68m2 x 0,03m | 34.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.6.5 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10,68m2 x 0,03m | 76.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.6.6 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10,68m2 x 0,03m | 39.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.7 |  |  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.7.1 | SINAPI | 101883 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 10,68m2 x 0,03m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.8 |  |  | DISPOSITIVO DE COMANDO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.8.1 | SINAPI | 97596 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10,68m2 x 0,03m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.9 |  |  | DISPOSITIVO DE COMANDO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.9.1 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10,68m2 x 0,03m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.9.2 | COMPOSIÇÃO | 1236 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 24 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10,68m2 x 0,03m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | SPDA | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.1 | COMPOSIÇÃO | 597 | CAIXA EQUIPOTENCIAL COM 11 TERMINAIS | UN | (ban 6,6 + quarto casal 12,2 + quarto solt 11 + sala/cozinha 19,2. x 2,6m) - área de esquadrias 17,15 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
13.2 | COMPOSIÇÃO | 594 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO | UN | (parede divisa: 10,65x3,5; frente e fundos 5,65*2*2,6; lateral 7,05 x (2,6+0,55/2); elevação reservatório 11,78m2 -9,17 das esquadrias | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
13.3 | COMPOSIÇÃO | 596 | CONEXÃO BARRA CHATA COM CABO DE COBRE | UN | Banheiro | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
13.4 | COMPOSIÇÃO | 137 | TERMINAL AEREO 300mm | UN | igual a área de cerâmica | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
13.5 | COMPOSIÇÃO | 565 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" | M | igual a área de cerâmica | 1253.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
13.6 | COMPOSIÇÃO | 577 | MALHA DE ATERRAMENTO 50mm² ABERTURA DE VALA E INSTALAÇÃO | M | igual a área de cerâmica | 426.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
13.7 | COMPOSIÇÃO | 595 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), INCLUI FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | igual a área de cerâmica | 423.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
13.8 | COMPOSIÇÃO | 593 | EMENDA DE BARRA CHATA (SPDA) | UN | igual a área de cerâmica | 418 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
13.9 | COMPOSIÇÃO | 598 | FIXAÇÃO DE BARRA CHATA EM TELHADO - REBITE DE REPUXO DE ALUMINIO 4,8 X 16 mm | UN | igual a área de cerâmica | 886 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
13.10 | SINAPI | 101862 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | igual a área de cerâmica | 426.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | SANITÁRIO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.1 | COMPOSIÇÃO | 1229 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,25 X 2,5 X H=1,2 M, VOLUME ÚTIL: 3750 L | UN | Quartos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.2 | COMPOSIÇÃO | 1230 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,7 X 0,8 X H=1,2 M, VOLUME ÚTIL: 1632 L | UN | Quartos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.3 | COMPOSIÇÃO | 1231 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,75 X 1,75 X H=1,2 M, VOLUME ÚTIL: 3675 L | UN | Banheiro | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.4 | COMPOSIÇÃO | 1232 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,2 X H=1,2 M, VOLUME ÚTIL: 1728 L | UN | Banheiro | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
14.5 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | Porta de entrada e fundos | 19.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | PPCI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15.1 | SINAPI | 97495 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | área de reboco externa = 91,47 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.2 | SINAPI | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | área de reboco externa = 89,54 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.3 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | banheiro | 47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.4 | SINAPI | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | área de reboco interna + externa = 91,47+89,54 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.5 | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | banheiro | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.6 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.7 | SINAPI | 102618 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 5 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.8 | COMPOSIÇÃO | 669 | ADAPTADOR STORTZ 2.1/2 - 1.1/2 | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.9 | COMPOSIÇÃO | 657 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.10 | COMPOSIÇÃO | 656 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.11 | COMPOSIÇÃO | 1015 | SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.12 | COMPOSIÇÃO | 317 | ELETRODUTO ANTI-CHAMA 3/4" - VERMELHO | M | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.13 | COMPOSIÇÃO | 665 | CABO 4 VIAS BLINDADDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.14 | COMPOSIÇÃO | 654 | CAIXA DE PASSAGEM VERMELHA 3/4 | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.15 | COMPOSIÇÃO | 1277 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC VERMELHO, DN 25 MM (3/4"), INSTALADA EM LAJES E FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.16 | SINAPI | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.17 | COMPOSIÇÃO | 1049 | ABRAÇADEIRA TIPO U, PARA FIXAÇÃO TUBULAÇÃO DE 2 1/2" NO SUPORTE L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.18 | COMPOSIÇÃO | 591 | ABRIGO PARA HIDRANTE, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 30M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.19 | COMPOSIÇÃO | 315 | BUCHA DE REDUCAO 2.1/2"" x 1"" | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.20 | COMPOSIÇÃO | 1169 | REDE HIDRÁULICA DE INCÊNDIO- BOMBAS (KIT CONEXÃO PARA LIGAÇÃO CAIXAS D´ÁGUA) | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.21 | COMPOSIÇÃO | 875 | KIT LIGAÇÕES DE BOMBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.22 | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.23 | COMPOSIÇÃO | 1310 | MOTO BOMBA PARA INCENDIO 1,5CV | UN | 8 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.24 | SINAPI | 101933 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.25 | COMPOSIÇÃO | 1011 | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2"" | UN | 6 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.26 | COMPOSIÇÃO | 335 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA - SISTEMA DE PPCI | UN | 7 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.27 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.28 | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.29 | COMPOSIÇÃO | 1048 | SUPORTE TIPO ''L'' PARA TUBULAÇÃO C/ PARAFUSO | UN | 10 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.30 | SINAPI | 97440 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.31 | COMPOSIÇÃO | 204 | CASA DE BOMBAS | UN | 12 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.32 | COMPOSIÇÃO | 1044 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, ANTI-CHAMAS | UN | 13 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 208 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.33 | COMPOSIÇÃO | 733 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, BLOCO AUTÔNOMO COM 2 FÁROIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - led - 1500 lumens IP67/68 | UN | 14 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.34 | COMPOSIÇÃO | 1172 | BARRA ANTI PANICO PARA PORTAS | UN | 15 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.35 | SINAPI | 97548 | CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 16 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.36 | COMPOSIÇÃO | 667 | SUPORTE TIPO ''L'' PARA TUBULAÇÃO | UN | 17 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.37 | COMPOSIÇÃO | 671 | MOTO BOMBA PARA INCENDIO 7,5CV | UN | 18 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
15.38 | COMPOSIÇÃO | 739 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BALIZADORA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 portas 0,8 e 1 porta 0,6 x 2 lados | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.1 | COMPOSIÇÃO | 606 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE FORMA MANUAL | M3 | 11,4 das paredes + 5m da entrada + 8m sob o forro + 6m para saídas da caixa e ladrão e limpeza | 81.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
16.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11,4 das paredes + 5m da entrada + 8m sob o forro + 6m para saídas da caixa e ladrão e limpeza | 2445 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
16.3 | COMPOSIÇÃO | 532 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 11,4 das paredes + 5m da entrada + 8m sob o forro + 6m para saídas da caixa e ladrão e limpeza | 4172.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Planilha1 (hidden)
7.5
9
2.52
3.15
3.84
8.55
34.56 | 5.184
5.65
|  |  | 5.65 | 1.2
|  |  | 6.75 | 1.2 |  |  | 4.38
|  |  | 6.75 | 2.4
|  |  | 2.65 | 2.4
|  |  | 1.35 | 7.2
2.1
30.9
formas
| 1.26 | 3 | 3.78 |  | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.42 | 3 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 8.4 |  | 42 |  |  | 10.5
| 3.18 | 5 | 15.9 |  | 1.3 | 6 | 7.8 | 0.42 | 5 | 0.2 | 0.15 | 2.8 | 9.8 |  | 56 |  |  | 14
| 2.25 | 5 | 11.25 |  | 1 | 3 | 3 | 0.1935 | 2 | 0.15 | 0.15 | 4.3 | 5.16 |  | 34.4 |  |  | 8.6
| 1.33 | 5 | 6.65 |  | 1.3 | 3 | 3.9 | 0.1755 | 2 | 0.15 | 0.15 | 3.9 | 4.68 |  | 31.2 |  |  | 7.8
| 1.24 | 5 | 6.2 |  | 1.8 | 3 | 5.4 | 1.209 |  |  |  |  | 28.04 |  | 163.6 | 179.96 |  | 40.9
| 1.27 | 3 | 3.81 |  | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 111.0353
| 1.48 | 3 | 4.44 |  | 1.3 | 3 | 3.9
| 1.28 | 2 | 2.56 |  | 0.6 | 3 | 1.8
| 1 | 6 | 6 |  | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.346 | 8.65 | 0.2 | 0.2 | 5.19
| 1.97 | 5 | 9.85 |  | 2 | 3 | 6 | 0.399 | 13.3 | 0.15 | 0.2 | 7.315
| 1.32 | 3 | 3.96 |  | 1.3 | 5 | 6.5 | 0.4932 | 16.44 | 0.15 | 0.2 | 9.042
| 1.43 | 6 | 8.58 |  | 1.3 | 5 | 6.5 | 0.033 | 1.1 | 0.15 | 0.2 | 0.605
| 1.17 | 3 | 3.51 |  | 1.3 | 5 | 6.5 | 0.0615 | 2.05 | 0.15 | 0.2 | 1.1275
| 1.92 | 5 | 9.6 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0.195 | 6.5 | 0.15 | 0.2 | 3.575
| 1.02 | 3 | 3.06 |  | 2.3 | 3 | 6.9 | 1.5277 | 48.04 |  |  | 26.8545
| 1.34 | 5 | 6.7 |  | 2.1 | 3 | 6.3 |  | 192.16
| 1.01 | 8 | 8.08 |  | 1.3 | 5 | 6.5 |  | 83.4935
| 1.12 | 2 | 2.24 |  | 1 | 3 | 3
| 0.95 | 5 | 4.75 |  | 2.24 | 3 | 6.72
| 0.83 | 0 | 0 |  | 2.3 | 3 | 6.9
| 1.15 | 5 | 5.75 |  | 2.3 | 3 | 6.9 |  |  |  |  | 320.2667
| 29.52 |  | 126.67 |  | 1.3 | 5 | 6.5 |  |  |  |  | 321 |  |  | 594
[5 empty] | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 272.6667 |  |  | 617.76
[5 empty] | 2.2 | 3 | 6.6 |  |  |  |  | 273 |  |  | 166.4863
[5 empty] | 0.9 | 3 | 2.7
[5 empty] | 0.3 | 6 | 1.8
|  |  | 2.49 |  | 2 | 3 | 6
|  |  | 3.45 |  | 1.3 | 8 | 10.4
|  |  | 3.9 |  | 1.3 | 2 | 2.6
|  |  | 0.9 |  | 2.3 | 3 | 6.9
|  |  | 10.74 |  | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 44.24 |  | 146.12
272.79
3 pilares x 0,2x0,2x3,5 + 5 pilares 0,15x0,25x2,8 + 2 pilares 15x25x4,3m + 2 pilares 15x25x3,9
[12 empty] | 3 | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 4.2 |  | 0.42
[12 empty] | 5 | 0.15 | 0.25 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 5.6 |  | 0.525
[12 empty] | 2 | 0.15 | 0.25 | 4.3 | 1.29 | 2.15 | 3.44 |  | 0.3225
[12 empty] | 2 | 0.15 | 0.25 | 3.9 | 1.17 | 1.95 | 3.12 |  | 0.2925
[18 empty] | 16.36 |  | 1.56
32.72
[12 empty] | pilares |  |  |  |  | formas
[12 empty] | 0.2 | 0.2 | 3 | 4 |  | 2.4 | 2.4 | 4.8
[12 empty] | 0.15 | 0.25 | 3 | 9 |  | 4.05 | 6.75 | 10.8
[12 empty] | 0.15 | 0.25 | 1.7 | 4 |  | 1.02 | 1.7 | 2.72
[19 empty] | 18.32 | 36.64
vigas
[12 empty] | 0.2 | 0.3 | 5.85 | 2 |  | 2.34 | 3.51 | 3.51 | 9.36
[12 empty] | 0.15 | 0.3 | 2.85 | 1 |  | 0.4275 | 0.855 | 0.855 | 2.1375
[12 empty] | 0.15 | 0.3 | 5.85 | 1 |  | 0.8775 | 1.755 | 1.755 | 4.3875
[12 empty] | 0.2 | 0.3 | 8.65 | 1 |  | 1.73 | 2.595 | 2.595 | 6.92
[12 empty] | 0.15 | 0.3 | 7.05 | 1 |  | 1.0575 | 2.115 | 2.115 | 5.2875
[12 empty] | 0.2 | 0.3 | 7.05 | 1 |  | 1.41 | 2.115 | 2.115 | 5.64
[12 empty] | 0.15 | 0.3 | 2.85 | 1 |  | 0.4275 | 0.855 | 0.855 | 2.1375
[12 empty] | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 2 |  | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 2.25
[12 empty] | 0.15 | 0.3 | 2.4 | 2 |  | 0.72 | 1.44 | 1.44 | 3.6
41.72