## 1. ORÇAM
ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA
OBRA: |  | CAPELA MORTUÁRIA "D" | [12 empty] | Encargos sociais: | Referência SINAPI | BDI 1 (%) | 24.18
LOCAL: |  | AV JOÃO XXIII - CEMITÉRIO MUNICIPAL | [12 empty] | SINAPI | #REF! |  |  | #REF!
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO EXCLUSO BDI (R$) |  |  | PREÇO TOTAL EXCLUSO BDI (R$) |  |  | PREÇO UNITÁRIO INCLUSO BDI (R$) |  |  | BDI | PREÇO TOTAL (R$)
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | SINAPI | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.1 | SINAPI | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 | M2 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 60.5025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 3.3252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.3 | SINAPI | 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 310 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.4 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 1.8752 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.5 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 53.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.6 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.7 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 266 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.8 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 6.7091 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.9 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 146.3634 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.10 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | 53.7934 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
2.11 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 53.7934 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | SINAPI | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 115.9774 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.2 | SINAPI | 92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 192.0757 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.3 | SINAPI | 92515 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.4 | SINAPI | 106060 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.5 | COMPOSIÇÃO | PMCB 08.04.00.01 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 24 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+4). AF_08/2025 | M2 | 179 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.6 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.7 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.8 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.9 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1344 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.10 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 435 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.11 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 315 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.12 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 5.6492 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3.13 | SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 24.9168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 709.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.2 | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 22.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4.3 | SINAPI | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 11.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 748.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.2 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 560.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.3 | SINAPI | 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 704.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.4 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 622.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.5 | SINAPI | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 65.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.6 | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 65.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.7 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 122.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.8 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 220.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.9 |  | COTAÇÃO | REVESTIMENTO DE PAREDE AMADEIRADO ACETINADO 32X60CM BORDA RETA RIG LEGNO BIANCOGRES | M2 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5.10 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 44.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1155.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 328.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.2 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 65.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.4 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1328.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6.5 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 220.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | PISO / RODAPÉ / SOLEIRA / PEITORIL / FORROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | SINAPI | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.1 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 226.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.2 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 118.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.3 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 11.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.4 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 7.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
7.5 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 155.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | SINAPI | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 | 213.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.2 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 213.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.3 | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 63.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.4 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 44.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
8.5 | SINAPI | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 22.59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 7.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.2 | SINAPI | 100674 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 15.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
9.3 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 2.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | SERRALHERIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.1 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS | M | 5.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
10.2 | SINAPI | 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | M | 10.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
10.3 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS | M | 12.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
10.4 | COMPOSIÇÃO | PMCB 08.05.00.01 | COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA GENÉRICA | KG | 1108.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 28.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.1.2 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.1.3 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.1.4 | SINAPI | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.1.5 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.1.6 | SINAPI | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.2 |  |  | ESGOTO CLOACAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2.1 | SINAPI | 39361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229) | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.2.2 | SINAPI | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.2.3 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 17.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.2.4 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.2.5 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.2.6 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.2.7 | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.2.8 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.2.9 | SINAPI | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.2.10 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.2.11 | SINAPI | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.2.12 | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.2.13 | SINAPI | 41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.2.14 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.3 |  |  | ESGOTO PLUVIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.3.1 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.3.2 | SINAPI | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.3.3 | SINAPI | 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.3.4 | SINAPI | 41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4 |  |  | EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.4.1 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4.2 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4.3 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4.4 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4.5 | SINAPI | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4.6 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4.7 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4.8 | SINAPI | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4.9 | SINAPI | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4.10 | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4.11 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4.12 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4.13 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4.14 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
11.4.15 | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1 |  |  | QUADRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1.1 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.2 |  |  | ELETRODUTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.2.1 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.3 |  |  | CABOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.3.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 227 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.3.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 304.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.3.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 70.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.4 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.4.1 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.4.2 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.4.3 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.5 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.5.1 | SINAPI | 103785 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.5.2 | SINAPI | 103788 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
12.5.3 | SINAPI | 97593 | UMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0